Wrocław, dnia 1.02.2018 roku

# ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

- Dane Zamawiającego.

Komprofi Paweł Roszkowski

Więzienna 1-4/22

50-118 Wrocław

NIP: 5841407062

- Tytuł realizowanego Projektu.

Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane na potrzeby i w związku z realizacją projektu pt. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej  22 w Świdnicy” na który Zamawiający dostał dofinansowanie w na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu nr RPDS.03.02.00-02-0121/16 zawartej w dniu 7.11.2017r. w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”; Działania nr 3.2 „Efektywność energetyczna MŚP – konkurs horyzontalny”; Schematu nr 3.2.A. „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacji budynku przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej 22, 66-008 Świdnica, Powiat Świdnicki, województwo: dolnośląskie na potrzeby i w związku z realizacją projektu pt. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Pionierów 22 w Świdnicy”,

- Zakres robót budowlanych obejmuje:

- Docieplenie dachu

- Docieplenie posadzki w piwnicy

- Docieplenie ścian w piwnicy

- Wymiana drzwi zewnętrznych

- Modernizacja systemu CO i CWU.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 22 w Świdnicy.  Szczegółowy rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Willa wzniesiona w 1915 w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt pięciokondygnacyjny, z dwupoziomowym poddaszem, podpiwniczony. Ściany zewnętrzne murowane, fragmentami z muru pruskiego. Budynek przekryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej. Obiekt objęty ochroną konserwatorską.

- W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw własnych urządzeń, lub innych rozwiązań technicznych oferent może zaproponować inne urządzenia, lub rozwiązania techniczne o równoważnych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych.

- W/w prace termomodernizacyjne obejmują roboty budowlane wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac z materiałów własnych.

- Potencjalny oferent w porozumieniu z Zamawiającym ma prawo do wizji lokalnej obiektu.

- Projekt szczegółowy znajduje się w siedzibie Zamawiającego.

- Kod CPV : 45000000-7 - Roboty budowlane

- Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót, bez odszkodowania dla Wykonawcy lub wprowadzenia robót zamiennych, za powiadomieniem Wykonawcy złożonym z odpowiednim wyprzedzeniem, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie pytania związane z zapytaniem ofertowym oraz zakresem robót budowlanych proszę kierować do p. Pawła Roszkowskiego.

- Harmonogram realizacji zamówienia

Strony ustalają termin wykonania robót budowlanych do dnia 30.10.2018 roku.

- Termin, sposób i miejsce składania ofert.

Miejsce składania ofert:

- Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 15.02.2018 r., do godz. 15:00.

- Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

  - Osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na poniższy adres Zamawiającego:

Komprofi Paweł Roszkowski

Więzienna 1-4/22

50-118 Wrocław

  - wysłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: biuro@komprofi.pl.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2018 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.

- W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową będzie decydowała data oraz godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Sposób składania ofert:

- Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu wraz z uzupełnionymi i podpisanymi załącznikami wymaganymi w pkt. 10) zapytania ofertowego.

- Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać w sposób czytelny.

- Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.

- Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.

- Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych, natomiast oferta złożona po terminie zostanie zwrócona składającemu bez otwierania. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (na mniej niż wszystkie prace objęte niniejszym zapytaniem ofertowym)  i wariantowych.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia bez podawania przyczyn oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Informacje o tych zmianach będą umieszczone na stronie zamawiającego oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

- W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

- Zamawiający przewiduje, że wynagrodzenie wypłacane będzie wykonawcy w okresach kwartalnych zgodnie z harmonogramem prowadzenia robót.

- Pozostałe warunki zapytania

- Wiedza i doświadczenie

Udokumentowane doświadczenie – należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem upływu składania ofert, a jeżeli okres działalności podmiotu jest krótszy – w tym okresie – przeprowadzeniu prac termo modernizacyjnych budynku o podobnym zakresie i wartości nie niższej niż 100 tys. zł netto wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego że zadanie zostało prawidłowo ukończone.)

Do oferty należy dołączyć wykaz ww. robót budowlanych z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający posiadanie wymaganego doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie i prawidłowe ukończenie (np. referencje, protokoły odbioru i inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/ nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów.

- Potencjał techniczny

Posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego: sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, zorganizowanie zaplecza robót budowlanych

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały dostarczone przez Wykonawcę musza odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r poz. 1332). Materiały powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r poz. 1570 z późn. zm.).

- Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia poprzez zapewnienie właściwego, uprawnionego i wykwalifikowanego personelu do wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

- Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy musi umożliwić wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów własnych.

- Rodzaje oraz opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy ocenie ofert i ich punktacja.

Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:

- Kryteria formalne:

Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych w następujących przypadkach:

- Formularz ofertowy nie został wypełniony w całości, w tym nie dołączono lub dołączono nie w pełni wypełniony załącznik.

- Oferta nie jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie oferowanych parametrów technicznych i/lub terminów (oferta musi być zrealizowana najpóźniej do dnia 30.10.2018r.)

- Okres oferowanej gwarancji na całość bądź część zamówienia jest krótszy niż 36 miesięcy.

- Oferenci składający nie udokumentują posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Brak wskazania minimum jednego zamówienia, o których mowa w punkcie „Wiedza i doświadczenie” i/lub brak potwierdzenia ich zrealizowania skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

- Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria punktowe:

| Lp. | Nazwa kryterium | Opis kryterium i sposobu naliczania punktów | Maksymalna ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość gwarancji | Minimalna gwarancja zgodnie z pkt. I.3. kryteriów wynosi 36 miesięcy. Punktowane będą wyłącznie zobowiązania do objęcia prac i urządzeń gwarancją na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Sposób obliczania punktów: Oo – okres oferty rozpatrywanej Omax – okres maksymalny wskazany w ofertach spełniających kryteria formalne Np. W rozpatrywanej ofercie oferent zaproponował 48 miesięczny okres gwarancji. Maksymalny okres gwarancji zaproponowany w ofertach spełniających kryteria formalne wynosi 64 miesięcy. W takim przypadku wyliczenie punktów jest następujące: | 20 |
| 2 | Cena netto oferty | Sposób obliczania punktów: Co – cena netto rozpatrywanej oferty C min – najniższa oferowana cena netto wskazana w ofertach spełniających kryteria formalne Np. W rozpatrywanej ofercie oferent zaproponował 100 jednostek. Najniższa zaoferowana cena w ofertach spełniających kryteria formalne wynosi 70 jednostek. W takim przypadku wyliczenie punktów jest następujące: | 80 |
|  | Razem | Maksymalna ilość punktów ( 1+2) | 100 |

Wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie kryteria opisane w punkcie I. i uzyska największą ilość punktów w punkcie II.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium 1 i 2). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

- Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Paweł Roszkowski, Tel. 601 705 223, E-mail: biuro@komprofi.pl

- Wykluczenie.

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności

na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

- Klauzule dodatkowe.

Informujemy, że w przypadku, kiedy w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający może unieważnić to postępowanie i dokonać wyboru dowolnego wykonawcy, który spełni wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania również z innych ważnych przyczyn.

- Załączniki.

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Oświadczenia

- Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - Wycena prac składających się na termomodernizację budynku zlokalizowanego przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej  22 w Świdnicy

- Załącznik nr 3 Formularz ofertowy – charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termo modernizacyjnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

………………………………….

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY - Oświadczenia

Nazwa Wykonawcy

(nazwa firmy i adres)

..............................................

...................................................

ZAMAWIAJĄCY

Komprofi Paweł Roszkowski

Więzienna 1-4/22

50-118 Wrocław

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Pionierów 22 w Świdnicy w ramach Projektu pt. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Pionierów 22 w Świdnicy”, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”; Działania nr 3.2 „Efektywność energetyczna MŚP – konkurs horyzontalny”; Schematu nr 3.2.A. „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia na warunkach:

Integralną częścią oferty jest dołączony załącznik nr 2 do formularza ofertowego – Zestawienie prac składających się na termomodernizację budynku zlokalizowanego przy ul. Pionierów 22 w Świdnicy oraz Załącznik nr 3 - Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termo modernizacyjnego.

- Zamówienie zostanie wykonane w terminie do:…………………………………………………………………..

- Niniejsza oferta jest ważna do:…………………………………………………………………………………

- Udzielam gwarancji na okres …………………………….. miesięcy.

- Oświadczam, że zawarte w zapytaniu ofertowym warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do realizacji zamówienia na w/w warunkach i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

……………………………………………………………………………………

Podpis

- Oświadczam, że posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

……………………………………………………………………………………

Podpis

Zrealizowałem poniższe zamówienia polegające na termomodernizacji budynków w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, na które odpowiadam.

| L.p. | Rodzaj i zakres zamówienia | Wartość netto | Data realizacji | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączam dokumentację potwierdzającą ww. zamówienia.

- ………..

- ………..

- Oświadczam, że sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia mi wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów własnych

……………………………………………………………………………………

Podpis

- Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w rozumieniu pkt. 8 Zapytania ofertowego).

……………………………………………………………………………………

Podpis

..................................................................

(data, podpis i pieczątka Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2

………………………………….

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY - Wycena

Nazwa Wykonawcy

(nazwa firmy i adres)

..............................................

...................................................

ZAMAWIAJĄCY

Komprofi Paweł Roszkowski

Więzienna 1-4/22

50-118 Wrocław

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Pionierów 22 w Świdnicy w ramach Projektu pt. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Pionierów 22 w Świdnicy”, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę:

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Ściana przylegająca do gruntu |  |  |  |  |
| 1 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III | m3 | 53,82 |  |  |
| 2 | Oczyszczenie powierzchni ścian przylegających do gruntu przy użyciu szczotek stalowych | m2 | 46,4 |  |  |
| 3 | Uzupełnienie nierówności na ścianach przylegających do gruntu z zaprawy cementowej | m2 | 53,82 |  |  |
| 4 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 53,82 |  |  |
| 5 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 53,82 |  |  |
| 6 | Izolacje ścian przylegających do gruntu styrodurem gr 12cm | m2 | 46,4 |  |  |
| 7 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m3 | 53,82 |  |  |
| 8 | Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 53,82 |  |  |
| II | Podłoga w piwnicy |  |  |  |  |
| 1 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 275,61 |  |  |
| 2 | Rozbiórka podkładu betonowego o grubości do10 cm | m3 | 27,56 |  |  |
| 3 | Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III | m3 | 93,71 |  |  |
| 4 | Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi | m3 | 37,8 |  |  |
| 5 | Izolacje posadzki styrodurem gr 12 cm | m2 | 275,61 |  |  |
| 6 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 319,71 |  |  |
| 7 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 27,56 |  |  |
| 8 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro | m2 | 275,61 |  |  |
| 9 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-piasku gr 10cm | m3 | 27,56 |  |  |
| 10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km | m3 | 37,8 |  |  |
| III | Dach skośny |  |  |  |  |
| 1 | Wzmocnienie konstrukcji dachu | m | 76 |  |  |
| 2 | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii | m2 | 540,31 |  |  |
| 3 | Ułożenie foli paroizolacyjnej | m2 | 540,31 |  |  |
| 4 | Izolacje cieplne dachu skośnego między krokwiami wełną mineralną gr. 20cm | m2 | 540,31 |  |  |
| 5 | Zabudowa ścian ukośnych płytami GK z tynkowaniem | m2 | 540,31 |  |  |
| 6 | Malowanie 2 krotne z gruntowaniem | m2 | 540,31 |  |  |
| IV | Modernizacja systemu CO i CWU |  |  |  |  |
| 1 | Mieszkaniowy węzeł cieplny Logoterm | szt. | 12 |  |  |
| 2 | Rozdzielacz mieszkaniowy Co | szt. | 12 |  |  |
| 3 | Pion grzewczy z rur stalowych ocynkowanych | szt. | 3 |  |  |
| 4 | Izolacja pionu grzewczego | szt. | 2 |  |  |
| 5 | Piec CO gazowy 65KW | szt. | 2 |  |  |
| 6 | Budowa kotłowni z 2 piecami CO i pompą ciepła | szt. | 1 |  |  |
| 7 | Wykonanie poziomu grzewczego w piwnicy | szt. | 3 |  |  |
| 8 | Izolacja poziomu grzewczego w piwnicy | szt. | 2 |  |  |
| 9 | Komin kwasoodporny | szt. | 2 |  |  |
| 10 | Ogrzewanie podłogowe | m2 | 900 |  |  |
| a | demontaż istniejących posadzek | m2 | 900 |  |  |
| b | izolacja termiczna | m2 | 900 |  |  |
| c | położenie ogrzewania podłogowego Alupex | m2 | 900 |  |  |
| d | wykonanie wylewek betonowych | m2 | 900 |  |  |
| 11 | Grzejniki płytowe | szt. | 15 |  |  |
| 12 | Termostaty grzejnikowe | szt. | 15 |  |  |
| 13 | Automatyka kotłowni umożliwiająca zdalne sterowanie | szt. | 1 |  |  |
| 14 | Wodomierze do mieszkań | szt. | 12 |  |  |
| 15 | Wewnątrz mieszkaniowa instalacja CWU | szt. | 12 |  |  |
| 16 | Komin wentylacyjny | szt. | 1 |  |  |
| 17 | Wykonanie instalacji gazowej wg. projektu | szt. | 1 |  |  |
| 18 | Zasobnik z wężownicą 100l | szt. | 1 |  |  |
| 19 | Uruchomienie instalacji CO i CWU | szt. | 1 |  |  |
| V | Stolarka drzwiowa zewnętrzna |  |  |  |  |
| 1 | Wymiana/renowacja drzwi zewnętrznych drewnianych 4 szt. | szt. | 4 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |

..................................................................

(data, podpis i pieczątka Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

………………………………….

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY - charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termo modernizacyjnego

Nazwa Wykonawcy

(nazwa firmy i adres)

..............................................

...................................................

ZAMAWIAJĄCY

Komprofi Paweł Roszkowski

Więzienna 1-4/22

50-118 Wrocław

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Pionierów 22 w Świdnicy w ramach Projektu pt. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Pionierów 22 w Świdnicy”, na który Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”; Działania nr 3.2 „Efektywność energetyczna MŚP – konkurs horyzontalny”; Schematu nr 3.2.A. „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, oświadczam, że zapoznałem się i wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z charakterystyką optymalnego wariantu przedsięwzięcia termo modernizacyjnego:

| 1. Dane ogólne |  |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja/technologia budynku |  | konstrukcja tradycyjna murowana | konstrukcja tradycyjna murowana |
| 2 | Liczba kondygnacji |  | 5 | 5 |
| 3 | Kubatura części ogrzewanej [m³] |  | 5300.00 | 5300.00 |
| 4 | Powierzchnia netto budynku [m²] |  | 1200.00 | 1200.00 |
| 5 | Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej [m²] |  | 941.00 | 941.00 |
| 6 | Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m²] |  | 259.00 | 259.00 |
| 7 | Liczba lokali mieszkalnych |  | 14 | 14 |
| 8 | Liczba osób użytkujących budynek |  | 40 | 40 |
| 9 | Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej |  | kotłownia lokalna | kotłownia lokalna; pompa ciepła powietrze/woda |
| 10 | Rodzaj systemu grzewczego budynku |  | kotłownia lokalna | kotłownia lokalna |
| 11 | Współczynnik kształtu A/V [1/m] |  | 0.40 | 0.40 |
| 12 | Inne dane charakteryzujące budynek |  | Obiekt objęty ochroną konserwatorską | Obiekt objęty ochroną konserwatorską |
| 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m²K)] |  |  |  |  |
| 1 |  | Ściany zewnętrzne | 1.167 | 1.167 |
| 2 |  | Dach skośny | 2.876 | 0.196 |
| 3 |  | Podłoga w piwnicy | 1.458 | 0.282 |
| 4 |  | Ściana przylegająca do gruntu | 1.223 | 0.236 |
| 5 |  | Drzwi zewnętrzne | 3.500 | 1.700 |
| 6 |  | Okna | 3.120 | 1.300 |
| 3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu |  |  |  |  |
| 1 |  | Sprawność wytwarzania [-] | 0.60 | 0.92 |
| 2 |  | Sprawność przesyłania [-] | 0.96 | 0.96 |
| 3 |  | Sprawność regulacji i wykorzystania [-] | 0.77 | 0.88 |
| 4 |  | Sprawność akumulacji [-] | 1.00 | 1.00 |
| 5 |  | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] | 1.00 | 1.00 |
| 6 |  | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-] | 1.00 | 0.98 |
| 4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej |  |  |  |  |
| 1 |  | Sprawność wytwarzania [-] | 0.40 | 1.40 |
| 2 |  | Sprawność przesyłu [-] | 0.60 | 0.80 |
| 3 |  | Sprawność regulacji i wykorzystania [-] | 1.00 | 1.00 |
| 4 |  | Sprawność akumulacji [-] | 0.60 | 0.85 |
| 5. Charakterystyka systemu wentylacji |  |  |  |  |
| 1 |  | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) | naturalna | Naturalna |
| 2 |  | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza | nieszczelności w stolarce otworowej | nawiewniki okienne lub ścienne |
| 3 |  | Strumień powietrza zewnętrznego [m³/h] | 2360.10 | 1536.26 |
| 4 |  | Krotność wymian powietrza [1/h] | 0.74 | 0.48 |
| 6. Charakterystyka energetyczna budynku |  |  |  |  |
| 1 |  | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] | 160.81 | 80.22 |
| 2 |  | Obliczeniowa moc cieplna do przygotowania ciepłej wody użytkowej [kW] | 31.53 | 4.65 |
| 3 |  | Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 1127.15 | 422.43 |
| 4 |  | Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 2541.37 | 532.65 |
| 5 |  | Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] | 666.05 | 124.59 |
| 6 |  | Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] |  |  |
| 7 |  | Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | 0.00 | - |
| 8 |  | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) kWh/(m² rok)] | 260.93 | 97.79 |
| 9 |  | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m² rok)] | 588.33 | 123.31 |
| 10 (2) |  | Udział odnawialnych źródeł energii [%] | 0.00 | 2.40 |

..................................................................

(data, podpis i pieczątka Wykonawcy)